广西机电设备招标有限公司社湾校区学生宿舍空调二期采购项目更正公告2

各投标单位：

- 采购项目名称：社湾校区学生宿舍空调二期采购项目

- 采购项目编号：LZG17-563

三、采购人：柳州职业技术学院

地址：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路3号

联系人：王俊；联系电话：0772-3156307

- 采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

地址：柳州市东环大道230号居上V8城A座17楼（柳州分公司）

联系人：莫曼莉；电话/传真：0772-3700157

五、首次公告日期：2017年10月16日

六、更正日期：2017年10月31日

七、现对招标文件内容做出如下更正：

1、原招标文件中第二章评标方法及评标标准：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参照或相当于以下品牌及型号 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式冷暖空调 | 487台 | / | 技术参数： 1、空调匹数 1.5P； 2、▲能效等级 二级能效； 3、▲能效比：≥3.53 4、▲制冷量 ≥3550W； 5、▲制冷功率≤1006W； 6、制热量≥3850W（不含电辅热功率）； 7、▲制热功率 ≤1086W（不含电辅热功率）； 8、▲循环风量≥680m³/h； 9、室内机噪音≤24-38dB （弱风-强风）； 10、室外机噪音≤50dB； 11、适用面积15-24㎡ 12、电源220V/50Hz。 要求： 1、空调类型 壁挂式空调； 2、冷暖类型 冷暖电辅； 3、控制方式 遥控； 4、显示屏 LED显示屏； 5、外机散热片管必须是紫铜管； 6、室内机电源线≥2m； 7、▲内机和外机的之间的连接铜管要求中间无焊接； 8、遥控功能； 9、工作模式控制：定时控制、温度控制、风力调节、风向调节； 10、室内机热干燥清洁功能。 11、室外机机架，包含紧固用的螺栓要求是不锈钢。（支架材料厚度≥1.4mm） 12、▲投标时必须在投标文件中提供以下资料： ⑴投标产品的技术参数确认表和投标产品说明书或彩页资料（也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）； ⑵国家权威部门或检测机构出具针对本项目招标需求的空调设备的检测报告复印件； 注：提供的空调产品的技术参数与中国能效标识网备案的参数必须完全一致，否则投标无效（必须提供中国能效标识网上该型号备案参数截图），上述材料必须加盖投标单位公章，否则投标无效。 |

现更改为：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参照或相当于以下品牌及型号 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式冷暖空调 | 487台 | / | 技术参数： 1、空调匹数 1.5P； 2、▲能效等级 二级能效； 3、▲能效比：≥3.53 4、▲制冷量 ≥3550W； 5、▲制冷功率≤1010W； 6、制热量≥3850W（不含电辅热功率）； 7、制热功率 ≤1086W（不含电辅热功率）； 8、循环风量≥680m³/h； 9、室内机噪音≤24-38dB （弱风-强风）； 10、室外机噪音≤50dB； 11、适用面积15-24㎡ 12、电源220V/50Hz。 要求： 1、空调类型 壁挂式空调； 2、冷暖类型 冷暖电辅； 3、控制方式 遥控； 4、显示屏 LED显示屏； 5、外机散热片管必须是紫铜管； 6、室内机电源线≥2m； 7、▲内机和外机的之间的连接铜管要求中间无焊接； 8、遥控功能； 9、工作模式控制：定时控制、温度控制、风力调节、风向调节； 10、室内机热干燥清洁功能。 11、室外机机架，包含紧固用的螺栓要求是不锈钢。（支架材料厚度≥1.4mm） 12、▲投标时必须在投标文件中提供以下资料： ⑴投标产品的技术参数确认表和投标产品说明书或彩页资料（也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）； ⑵国家权威部门或检测机构出具针对本项目招标需求的空调设备的检测报告复印件； 注：提供的空调产品的技术参数与中国能效标识网备案的参数必须完全一致，否则投标无效（必须提供中国能效标识网上该型号备案参数截图），上述材料必须加盖投标单位公章，否则投标无效。 |

2.本项目原开标及截标时间为：2017年11月9日9：30分，现变更为：2017年11月17日9：30分。

3.本项目的投标保证金缴纳时间相应顺延。

特此公告。

代理机构：广西机电设备招标有限公司

2017年10月31日